EDITAL DE LICITAÇÃO nº 09/2021

Modalidade – PREGÃO – MENOR PREÇO POR ITEM.

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAÚDE DA MICRORREGIÃO DO PARANAÍBA – CIS/PARANAÍBA, entidade com personalidade jurídica de direito público, sem fins econômicos, inscrito no CNPJ sob o n.º 07.346.147/0001-87, com sede na Avenida João Alves do Nascimento, n.º 720, Bairro São Lucas em Patrocínio/MG, CEP 38.740-000, através da Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 01 de 17 de fevereiro de 2021, com autorização de seu Presidente, e de acordo com as disposições da Lei nº. 8.666/1993 e suas alterações, torna público a abertura de procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL – MENOR PREÇO POR ITEM para aquisição de EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICO PARA MONTAGEM E ESTRUTURA DO ATENDIMENTO OFTALMOLÓGICO DO CIS, conforme especificações dos itens necessários constantes no ANEXO 01 deste Edital de Licitação nº 09/2021, modalidade pregão, do tipo Menor Preço por item, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666 de junho de 1993 e legislação complementar, que regulamentam o Art. 37, inciso XXI da Constituição Federal de 1988.

1. DO EDITAL

1.1. Este Edital e seus Anexos encontram-se a disposição das empresas interessadas juntamente com a Comissão Permanente de Licitação na sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Paranaíba – CIS/PARANAÍBA, e serão fornecidos no horário das 08h30min às 11h:00min e das às 13h00min às 17h:00min, de segunda à sexta-feira, até 24 horas antes da data e hora da reunião inicial.

2. DO OBJETO

2.1. O Objeto da presente licitação consiste na aquisição de EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS PARA MONTAGEM E ESTRUTURA DO ATENDIMENTO OFTALMOLÓGICO DO CONSÓRCIO-CIS, cuja aparelhagem necessária encontra-se descrita de forma detalhada no Anexo I do presente Edital.

3. DO PAGAMENTO E PRAZO PARA ENTREGA

3.1. O pagamento ocorrerá, no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis contados da data da entrega dos equipamentos pela empresa vencedora da licitação, mediante apresentação da competente nota fiscal.

4. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. A despesa decorrente do objeto desta Licitação correrá à conta de dotação orçamentária própria do CIS PARANAÍBA, consignada no orçamento para o exercício de 2020, classificada sob o código: 07.01.06.01.10.302.0012.00.2002.33.90.39.3600.

5. DAS INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTO

5.1. Caberá aos componentes da Comissão Permanente de Licitação, Sras. Mara Adriana de Souza, Tatiana Landim de Andrade e Sr. José Resende de Magalhães, fornecer todas as informações inerentes ao processo licitatório, de acordo com o presente Edital.

6. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

6.1. Os documentos para HABILITAÇÃO e a PROPOSTA DE PREÇO POR ITEM deverão ser entregues em ENVELOPES SEPARADOS, devidamente lacrados e rubricados pela licitante até às 14h:00min do dia 22/12/2021, na sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Paranaíba – CIS/PARANAÍBA. Na mesma hora e data e em ato público, serão abertos os envelopes.

6.2. Os envelopes deverão ser endereçados à Comissão Permanente de Licitação designada para processar o pregão e conterão, ainda, obrigatoriamente, a indicação do número do processo de licitação a que se referem, bem como o nome e endereço completo do licitante.

6.3. Não será considerada a proposta encaminhada via FAX ou e-mail. Entretanto, em caso de impossibilidade de comparecimento do representante legal, será aceita a proposta apresentada por procurador devidamente constituído, através de procuração específica (particular), conforme modelo anexo (a procuração não precisa ser pública, sendo necessário apenas o reconhecimento de firma do outorgante).

6.4. A empresa licitante custeará a sua proposta e a participação de seu representante nas reuniões que serão realizadas. É vedada a participação de empresas reunidas em consórcio.

7. DA HABILITAÇÃO

7.1. Para que seja habilitada na licitação, a empresa deverá apresentar à Comissão Permanente de Licitação a documentação discriminada a seguir, a qual poderá ser original ou por qualquer processo de cópia devidamente autenticada em cartório, ou apresentar no ato da abertura dos envelopes, os originais para autenticação pelos membros da Comissão Permanente de Licitação:

a) Contrato Social ou Ato Constitutivo acompanhado da última alteração contratual;

b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas (CNPJ);

c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal: Receita Federal / Seguridade Social – INSS / PGFN Divida Ativa;

d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual;

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (Certidão de Regularidade do FGTS);

f) Declaração de que a empresa não emprega menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre (Dec. 4.358, de 05.09.2002);

g) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;

h) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.

8. DA ELABORAÇÃO E DO CONTEÚDO DA PROPOSTA

8.1. A proposta deverá obrigatoriamente:

a) Ser digitada e impressa em 01 (uma) via, sem rasuras, emendas ou entrelinhas;

b) Ser assinada, bem como rubricada em todas as suas folhas adicionais;

c) Conter prazo de validade não inferior a 30 (trinta) dias, contados da data de sua abertura;

d) Indicar, em reais, o valor de cada item especificado no Anexo I deste Edital, inclusos os custos diretos e indiretos;

e) Estar em conformidade com as especificações técnicas exigidas para cada item.

9. DA ABERTURA E JULGAMENTO

9.1. Em sessão pública a ser realizada na data prevista no item 6.1 deste Edital, serão recebidos os envelopes, abrindo-se, previamente, os que contêm os documentos relacionados no item 7.1. Constatando-se a habilitação das empresas candidatas, serão  abertos os envelopes contendo as propostas, as quais serão divulgadas e, obrigatoriamente, rubricadas pela Comissão Permanentes de Licitação e, facultativamente, pelos representantes das licitantes presentes.

9.2. Não tendo havido qualquer impugnação ao teor das propostas apresentadas, realizar-se-á a classificação das licitantes.

9.3. Será considerada VENCEDORA no final da licitação a empresa cuja proposta oferte o MENOR PREÇO POR ITEM e que atenda todas as especificações contidas no anexo I.

9.4. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação far-se-á, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual todas as licitantes serão convocadas, vedado qualquer outro processo (§ 2º, art. 45, Lei nº 8.666/93).

10. DA DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA

10.1. Será desclassificada a proposta que:

a) Não atenda às exigências e especificidades dos itens estabelecidos no Anexo I;

b) Ofereçam vantagens não previstas na licitação, contenham preços excessivos (acima do limite de mercado) ou manifestamente inexequíveis;

c) Seja omissa, vaga, apresente irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.

11. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO

11.1. O resultado da Licitação será divulgado ao final do processo de abertura das propostas.

11.2. Caso não haja a interposição de recursos no prazo previsto no item 12.1., a licitante vencedora será autorizada a proceder às devidas operações para o faturamento e entrega dos equipamentos.

11.3. Poderão ser consideradas vencedoras mais de uma empresa caso, apenas uma, não consiga entregar todos os equipamentos e aparelhos necessários, conforme especificações contidas no Anexo I.

12. DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

12.1. Os recursos eventualmente interpostos contra atos praticados na presente licitação serão encaminhados ao Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Paranaíba – CIS/PARANAÍBA, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, que poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 02 (dois) dias úteis na forma do art. 109, § 6º da Lei 8.666/93, ou fazê-lo subir, informando devidamente à autoridade administrativa.

12.2. Não caberá recurso quando a licitante tendo aceitado os termos do edital do pregão, vier, após julgamento ou decisão que lhe sejam desfavoráveis, apontar falhas ou irregularidades que, a seu juízo, o tenham viciado.

12.3. Entregue a proposta na forma requerida, fica subtendido que a licitante aceita, irrestritamente, todas as condições estabelecidas na presente Edital.

13. DA REVOGAÇÃO E DA ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO

13.1. O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Paranaíba – CIS/PARANAÍBA, observada as razões de conveniência e oportunidade, devidamente justificadas, poderá revogar a qualquer momento, o presente procedimento ou declarar a sua nulidade por motivo de ilegalidade, mediante despacho fundamentado.

14. DO PAGAMENTO

14.1. O pagamento será efetuado em uma única parcela em até 30 (trinta) dias úteis após a emissão da Nota Fiscal através de deposito na conta bancaria ou cheque nominal em nome da vencedora. Reserva-se ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Paranaíba – CIS/PARANAÍBA, o direito de reter o pagamento até serem regularizadas quaisquer dúvidas e/ou irregularidades relacionadas aos equipamentos.

15. DAS SANÇÕES

15.1. O descumprimento pela licitante vencedora dos prazos previstos neste Edital será considerado inadimplência e sujeitará às seguintes cominações:

a) Multa de 0,5% (zero cinco por cento) por dia do valor adjudicado;

b) Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Paranaíba – CIS/PARANAÍBA, pelo prazo de 02 (dois) anos;

c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos;

d) Aos Licitantes, Adjudicatários ou Contratados inadimplentes, serão aplicadas sanções administrativas elencadas nas Seções I e II do Capítulo IV da Lei nº 8.666/93 (artigos 86 a 88);

15.2. As penalidades mencionadas no item anterior dar-se-ão sem prejuízo das mencionadas na Seção III do referido Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 (artigos 89 a 98).

16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1. Todas as operações e decisões deste processo serão supervisionadas pela Comissão Permanente de Licitação do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Paranaíba – CIS/PARANAÍBA a quem compete supervisionar todos os procedimentos e avaliar o produto objeto desta licitação, podendo intervir a qualquer momento solicitando mudanças e adequações aos princípios legais.

16.2. O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Paranaíba – CIS/PARANAÍBA poderá adiar a abertura desta licitação e alterar as condições do pregão, com fixação de novo prazo para a sua realização, sem que caiba aos participantes qualquer reclamação ou indenização.

16.3. Não se permitirá a qualquer das licitantes solicitar a retirada de envelopes ou o cancelamento de propostas após a sua entrega.

17. DOS CASOS OMISSOS

17.1. Os casos omissos serão solucionados diretamente pela Comissão Permanente de Licitação, observados os preceitos de direito público e as disposições da Lei nº 8.666/93.

Patrocínio/MG, 06 de dezembro de 2021.

________________________________________________________________________

MARA ADRIANA DE SOUZA - Presidente da Comissão de Licitação – CIS Paranaíba

ANEXOS A ESTE EDITAL:

Anexo I – Itens especificados objeto do pregão – menor preço por item

Anexo II - Carta de Credenciamento;

Anexo III – Procuração;

Anexo IV - Declaração de cumprimento de requisitos

Anexo V - Renúncia do Prazo recursal

Anexo VI - Declaração de Menores Anexo

ANEXO I

ITENS - OBJETO DO PREGÃO

Edital 09/2021

- 1 CADEIRA OFTALMOLÓGICA: CONSTRUÍDA EM AÇO, PINTADA COM TINTA EPÓXI; ACIONAMENTO POR COMANDOS NA LATERAL DO ENCOSTO DO TÓRAX OU PEDAL; APOIO DOS BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS (DIR. E ESQ.); BASE COM PÉS REGULÁVEIS PARA AJUSTE AO CHÃO; BASE COM RODAS (OPCIONAL); BOTÃO VOLTA ZERO; ENCOSTO DE CABEÇA ESCAMOTEÁVEL; ESPUMA INJETADA, ESTOFADO EM COURVIN; OPÇÕES DE CORES PARA REVESTIMENTO; OPÇÕES DE CORES PARA BASE E FERRAGENS BRANCA, GELO OU PRETA; SISTEMA DE ELEVAÇÃO ELÉTRICO (SEM ÓLEO); VOLTAGEM BIVOLT COM CHAVE SELETORA - 110/220.ENCOSTO RECLINANDO O ENCOSTO MANUAL;

- 1 COLUNA OFTALMOLÓGICA - FABRICADA EM CHAPA METÁLICA CONTRA CORROSÃO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, O QUE GARANTE GRANDE DURABILIDADE E ESTABILIDADE DO CONJUNTO. * LIGA/DESLIGA PROJETOR*. LIGA/DESLIGA E CONTROLE DA INTENSIDADE DA LUZ DA SALA/ CONSULTÓRIO* LIGA/DESLIGA E CONTROLE DA INTENSIDADE DA LUZ DA LUMINÁRIA*. INDICAÇÃO DE UTILIZAÇÃO NO PAINEL PARA OFTALMOSCÓPIO E RETINOSCÓPIO. OPCIONAIS UNCLUSOS* CONTROLE DOS MOVIMENTOS DA CADEIRA* CARREGADOR DE BATERIAIS COM DUAS ENTRADAS PARA RETINOSCÓPIO OU OFTALMOSCÓPIO PORTÁTEIS. * BRAÇO PANTOGRÁFICO PARA O REFRATOR COM AJUSTE LONGITUDINAL *. DOIS BRAÇOS COM BANDEJAS DE APOIO (UMA EM AÇO E UMA REVESTIDA EM FÓRMICA). *TOMADAS AUXILIARES*. FONTE ELETRÔNICA PARA ALIMENTAÇÃO DO OFTALMOSCÓPIO E RETINOSCÓPIO COM SELETOR DE TENSÃO AJUSTÁVEL DE 2,5 V A 6,0 V. ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS: TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 110 V ¿ 130 V ˷ / 220 V – 230 V ˷ REVERSÃO AUTOMÁTICA FREQUÊNCIA: 50/60 HZ CHAVE GERAL LUMINOSA PARA INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTO LIGADO.

- 1 AUTO REFRATOR COMBINADO COM CERATOMETRO - PRODUTO CONTENTO AS ESPECIFICACOES APRESENTADAS OU COM CARACTERISTICAS IMILARES/APROXIMADAS: CARACTERIZACOES TECNICAS;MODOS DE MEDIDAS, MODOS K/R, MODOS DE REFRACAO E CERATOMETRIA, MODO REF, MODO DE REFRACAO-MODO KER, MODO DE CERATOMETRIA-MODO CLBC, MODO PARA MEDIDA DE CURVA DE BASE DE LENTES DE CONTATO REFRACAO; DISTANCIA DE VERTEX (VD) 0, 10, 12, 13, 13.5, 15MM; ESFERA (SPH) -25A+22D(VD=12MM); INCREMENTOS 0.12 E 0.25 D; CILINDRO (CYL)0.00 A +/- 10.00 D; EIXO (AX) 1º A 180º; FORMA DO CILINDRO -, +, -/+; DISTANCIA PUPILAR 10 A 85MM, DIAMETRO MINIMO DA PUPILA 2.0MM; TEMPO DE MEDIDA 0,07 SEG; CERATOMETRIA; RAIO DE CURVATURA 5.0 A 10.2 MM; POTENCIA CORNEANA A 67.50 D; ASTIGIMATISMO CORNEANO 0.00 A 15.00 D COM INCREMENTOS DE 0.05, 0.12 E 0.25 D; EIXO 1º A 180º; DIAMETRO CORNEANO 2.0 A 12.0 MM; MOVIMENTO QUEIXEIRA MAXIMA DE 55MM; OUTROS, IMPRESSORA INTERNA DO TIPO TERMICA; TEMPO DE SAVING 3, 5 OU 10 MIN; DISPLAY 5.5" DE LCD, ALIMENTACAO BIVOLT 110/220 VOLTS, 50/60 HZ AUTOMATICA; DIMENSOES (C x L x A) 248 x 476 x 475 (MM) PESO LIQUIDO 18 KG; SAIDA TIPO RS-232 E VIDEO COMUM. ACESSORIOS: NOBREAK COM TRAFO ISOLADOR, AUTONOMIA DE 15 MINUTOS E QUE SEJA COMPATIVEL COM O EQUIPAMENTO OFERTADO (INCLUINDO COEFICIENTE DE SEGURANCA DE 20%); 10 BOBINAS DO EQUIPAMENTO COM PAPEL TERMO SENSÍVEL (PARA IMPRESSÃO DO RESULTADO) COM MEDIDAS DE ACORDO COM APARELHO OFERTADO

- 1 SISTEMA DE ACUIDADE VISUAL - SEM FIO; DISTÂNCIA: DE EXAME ENTRE 1 A 6 METROS OU SUPERIOR; DETALHES: DEVE APRESENTAR OPTOTIPOS (FIGURAS E LETRAS), ETC;SISTEMA DE ACUIDADE VISUAL COMPOSTO POR MONITOR DE ALTA RESOLUÇÃO COM TAMANHO ENTRE 19 POLEGADAS, CONTROLE REMOTO SEM FIO E UNIDADE DE PROCESSAMENTO (PODE ESTAR ACOPLADA AO MONITOR) DISTÂNCIA DE EXAME ENTRE 1 A 6 METROS OU SUPERIOR COM FIXAÇÃO EM MESA E PAREDE.DEVE APRESENTAR OPTOTIPOS (FIGURAS E LETRAS), MÁSCARAS, PADRÕES DE FUNDO, VARIAÇÕES DE CONTRASTE, E OUTROS DE FORMA AUTOMÁTICA OU MANUAL A COM POSSIBILIDADE DE PROGRAMAÇÃO DA SEQUÊNCIA DE TELAS.POSSIBILIDADE DE ATUALIZAÇÕES DE OPTOTIPOS, FIGURAS E APLICATIVO.

- 1  REFRATOR DE GREENS - EQUIPAMENTO DE TESTE DE REFRAÇÃO SUBJETIVA COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: FAIXA DE PODER ESFÉRICO: 16,75D A -19,00D, COM LEITURA MÍNIMA DE 0,25D OU 0,12D (QUANDO AS LENTES AUXILIARES 0,12D OU LENTES OPCIONAIS +/- 0,12D ESTIVEREM EM USO); FAIXA DE PODER CILÍNDRICO: 0 A - 6,00D, COM LEITURA MÍNIMA DE 0,25D OU 0,12D (QUANDO AS LENTES AUXILIARES - 2,00D ESTIVEREM EM USO); ESCALA DO EIXO DO ASTIGMATISMO: 0° A 180° EM PASSOS DE 5°;CILINDRO CRUZADO: +/- 0,25D, TIPO REVERSA (SINCRONIZADO COM O EIXO DO ASTIGMATISMO) E +/- 0,50D; PRISMA ROTATIVO: 0 A 20D EM PASSOS DE 1D; AJUSTE INTERPUPILAR: 48 A 75MM COM PASSOS DE 1MM (DIREITO E ESQUERDO SINCRONIZADOS); AJUSTE DE DESCANSO DE TESTA: 16MM PARA TRÁS E PARA FRENTE; CONVERGÊNCIA: OS EIXOS ÓPTICOS DAS LENTES SÃO ALINHADOS COM UMA DISTÂNCIA DE 400MM DOS VÉRTICES DAS CÓRNEAS (2MM CADA PARA DIREITA E ESQUERDA EM DIREÇÃO AO INTERIOR);DISTÂNCIA INTERPUPILAR PERMITINDO CONVERGÊNCIA DE 48 A 75MM; CAMPO DE VISÃO EFETIVO: 19MM; DEVE POSSUIR ÓPTICAS SELADAS PARA PROTEÇÃO CONTRA POEIRA E CÍLIOS.

- 2 TONÔMETRO APLANAÇÃO GOODMAN - FIXO COM ACOPLADOR PARA LÂMPADA DE FENDA E CALIBRADOR, MEDIÇÃO ATRAVÉS DE PRISMA, AJUSTE DE MEDIÇÃO 0 A 80MMHG,MONTADO EM UM PIVÔ SOBRE O MICROSCÓPIO. UMA POSIÇÃO PROGRAMADA ASSEGURA A EXATA CENTRALIZAÇÃO DO PRISMA COM A OBJETIVA ESQUERDA, QUANDO NÃO ESTA EM USO O INSTRUMENTO VAI PARA UMA POSIÇÃO SEGURA, GIRANDO-SE O MESMO PARA A DIREITA. ACOMPANHA UM ESTOJO COM UM PRISMAS, UM CONTRA PESO PARA CALIBRAGEM E UMA CAIXA COM BOTÕES DE FLUORESCEÍNA, CONFIGURAÇÃO DE CONTATO ,TIPO FIXO , MODO DE CAPTURA MANUAL .

- 1 AUTOLENSOMETRO APARELHO COMPUTADORIZADO COM SISTEMA DE IMPRESSAO TERMAL EMBUTIDO - COM PROGRAMA PARA CONFERENCIA DE LENTES NORMAIS E PROGRESSIVAS E CONTROLE AUTOMATICO DE DISTANCIA INTERPUPILAR; SISTEMA DIGITAL PARA MEDICAO DE RAIOS UV; DIOPITRIAS ESFERICAS DE - 25D/+25D; DIOPITRIAS CILINDRICAS -10D/+10D, EIXO 180º (COM INTERVALO DE 1º); DISTANCIA INTERPUPILAR DE 0-80MM; MEDICAO DE PRISMAS E ADICAO DE 0 A 10D; TESTE UV COM SISTEMA DIGITAL ACOPLADO AO LENSOMETRO.

- 3 MOCHO - TIPO: OFTALMOLOGICO; MATERIAL ESTRUTURA: ACO CARBONO; MATERIAL ASSENTO: ESPUMA; COR: AZUL; AJUSTE ALTURA ASSENTO: GAS; SEM ENCOSTO; SEM BRACO; BASE: GIRATORIA; ALTURA: 0,45~0,70 M; UNIDADE FORNECIMENTO: UNIDADE.

- 1 MESA ELÉTRICA -  SISTEMA DE ELEVAÇÃO ELÉTRICO; BIVOLT AUTOMÁTICO; TOMADA PARA EQUIPAMENTO; PÉS NIVELADORES E RODÍZIOS COM TRAVAS; TAMPO EM MADEIRA OU MDF CONSTRUÍDA EM AÇO, DUAS TOMADAS; CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA DE 80KG PARA DOIS APARELHOS OU CAMPÍMETRO; MEDIDA DO TAMPO 55 CM X 48 CM . VOLTAGEM BIVOLT.

- 1 LÂMPADA DE FENDA - DOTADA DE SUPORTE PARA APOIO DE CABEÇA E QUEIXO. MANÍPULOS E JOYSTICK PARA AJUSTES E TRAVAMENTO. DEVERÁ PERMITIR O ACOPLAMENTO DE TONÔMETRO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA:127 VAC -60 HZ. MICROSCÓPIO MAGNIFICAÇÃO COM, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) AUMENTOS: 10X, 16X E 25X. OCULARES COM AMPLIAÇÃO DE 12,5X. AJUSTE DE DIOPTRIA: FAIXA DE MÍNIMA DE -5D A +5D. AJUSTE DA DISTÂNCIA PUPILAR: FAIXA MÍNIMA DE 55 A 78 MM UNIDADE DE ILUMINAÇÃO: LARGURA DA FENDA: CONTÍNUO COM FAIXA MÍNIMA DE 0 A 14 MM. COMPRIMENTO DA FENDA: CONTÍNUO COM FAIXA MÍNIMA DE 0 A 14 MM.DIÂMETRO DA ABERTURA DA FENDA, MÍNIMO 05 TAMANHOS APROXIMADOS): 14, 10, 5, 1, 0.3 MM. ÂNGULO DA FENDA: FAIXA DE 0 A 180°. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO: LED COM AJUSTE DE INTENSIDADE. FILTROS: AZUL COBALTO, UV (ULTRAVIOLETA), IV (INFRAVERMELHO), RED-FREE (LIVRE DE VERMELHO) E ÂMBAR OU DE CORTE DE RADIAÇÃO / CALOR BASE:MOVIMENTO LONGITUDINAL: MÍNIMO 90 MM. MOVIMENTO LATERAL: MÍNIMO 100 MM. MOVIMENTO VERTICAL: MÍNIMO 30 MM. D) AJUSTE FINO: MÍNIMO 12 MM. UNIDADE DE APOIO DO QUEIXO: MOVIMENTO VERTICAL: MÍNIMO 80 MM. ACESSÓRIOS 01 (UMA) MESA COM DESLOCAMENTO VERTICAL ELÉTRICO PARA POSICIONAMENTO ADEQUADO DO PACIENTE. ALIMENTAÇÃO: 127V - 60 HZ.

ANEXO II - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO EDITAL Nº 09/2021.

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO

EDITAL Nº 09/2021 – PREGÃO – MENOR PREÇO POR ITEM

Através da presente, autorizo(amos) o(a) Sr.(a) ______________________________, portador(a) da carteira de identidade RG nº________________, a participar do procedimento licitatório supra referenciado, na qualidade de representante de nossa Empresa. Outorgo(amos) à pessoa supramencionada amplos poderes para praticar todos atos inerentes ao certame licitatório na modalidade Pregão – Menor Preço por Item – Edital nº 09/2021.

Estou(amos) ciente(s), de que responderei(emos) em Juízo ou fora dele, se for o caso, por todos os atos que venham a ser praticados por este nosso Representante Legal.

________________,___de__________de 2021.

___________________________________

Assinatura do Representante Legal Nome:

RG:

Cargo:

Com relação à empresa licitante:

Endereço:

Telefone:

Endereço eletrônico:

Com relação a este Representante Legal:

Endereço: Telefone:

Fac-símile:

Endereço eletrônico:

Observações: 1) A presente Carta de Credenciamento deverá ser assinada pelo Diretor ou Representante Legal da Empresa, desde que a participação não seja pelo próprio titular ou titulares (Diretores), comprovado por instrumento próprio na data da Licitação; 2) É dever do representante zelar pelo gerenciamento e manutenção dos registros dos endereços; 3) A validade do presente documento é de um (01) mês, contado da data de sua assinatura.

ANEXO III – PROCURAÇÃO

Ao Consórcio Intermunicipal de Saúde / CIS PARANAÍBA

Av. João Alves do Nascimento, nº 720, Bairro são Lucas,

Patrocínio/MG, CEP 38.740-000.

Ref: Procuração.

A signatária ................., com inscrição no C.N.P.J. sob o nº. ......................, estabelecida na .................., neste ato representada pelo Sr. ..........................., nomeia e constitui seu bastante Procurador o Sr. .................., R.G. nº. ................., C.P.F. nº. ..............., para o fim especial de representá-lo junto ao Consórcio  Intermunicipal de Saúde / CIS PARANAÍBA, no Processo Licitatório – Pregão – Menor Preço por Item – Edital nº 09/2021, com poderes para apresentar Envelopes Proposta e Documentos de Habilitação, formular ofertas e lances de preços na sessão pública, apresentar impugnações, interpor recursos, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame.

Local e Data

....................................................

Nome e assinatura da Licitante

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 09/2021 – PREGÃO – MENOR PREÇO POR ITEM - OBJETO: AQUISIÇÃO DE APARELHOS OFTALMOLÓGICOS

Anexo IV - D E C L A R A Ç Ã O

(MODELO)

Empresa _____________________, C.N.P.J. nº ________________, declara para os devidos fins, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação.

Em ______ de ________________________ 2021.

_____________________________

Nome do representante legal:

Observação: 1. A validade do presente documento é de um (01) mês, contado da data de sua assinatura;

ANEXO V - D E C L A R A Ç Ã O (MODELO)

Empresa _____________________, C.N.P.J. nº ________________, declara para os devidos fins que, renuncia expressamente o direito ao prazo recursal, referente ao procedimento licitatório na modalidade Pregão – Menor Preço por item – Edital  nº 09/2021.

Em ______ de ________________________ 2020.

(a) REPRESENTANTE LEGAL

Observação: É facultada a empresa participante a apresentação da declaração de renúncia do prazo recursal referente à fase classificatória.

ANEXO VI - D E C L A R A Ç Ã O (MODELO)

Empresa _____________________, C.N.P.J. nº ________________, declara para os devidos fins, sob as penas da Lei, que:

a) não utiliza a mão-de-obra direta ou indireta de menores de dezoito (18) anos para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão-de-obra direta ou indireta de menores de dezesseis (16) anos, exceto na condição de aprendiz a partir de quatorze (14) anos, conforme determinação Constitucional;

b) que não irá contratar para prestação do serviço, objeto deste certame, por meio de empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento.

Em ______ de ________________________ 2021.

_______________________________

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL:

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA:

ENDEREÇO:

TELEFONE/EMAIL:

Obs. A validade do presente documento é de 01 (um) mês, contado da data da sua assinatura.